## Acquisitions
FID | MID | Description | Phantom | # Channels | Read | Phase | Slice | n_slices | Slice loc (mm) | N | FOV(mm) | Thk(mm) | TR(ms) | TE(ms) | TI (ms) | FA (deg)
1736 | 371 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 50 | 90/180
1737 | 372 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 75 | 90/180
1738 | 373 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 100 | 90/180
1739 | 374 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 125 | 90/180
1740 | 375 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 150 | 90/180
1741 | 376 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | T | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 250 | 90/180
1742 | 377 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 1000 | 90/180
1743 | 378 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 1500 | 90/180
1744 | 379 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 2000 | 90/180
1745 | 380 | IRSE Sag. T1 Mapping | NIST T1 Plane | 20 | y | z | x | 1 | 57 | 128 | 250 | 6 | 4500 | 10 | 3000 | 90/180